## Arkusz1
NAZWA	LICZBA BITÓW	ZAKRES OD	ZAKRES DO	ZAKRES DO BEZ FLAGI	KOD	MIEJSC PO PRZECINKIU	DICT DO MAPOWANIA		OPIS					NAZWA TESTU		ID_TESTU		MIEJSC PO PRZECINKU		SYSMEX OD		SYSMEX DO BEZ FLAGI
STX	1	0	0					(02H)
Text Distinction Code 1	1	0	1					‘D’ (fixed)
Text Distinction Code 2	1	1	2					‘2’ (fixed)
Sample Distinction Code	1	2	3		pid				‘U’ (fixed)
Instrument ID	16	3	19		0				Right-aligned and space-padding Ex: “__XS-1000i^A1001” for XS and the Serial No. A1001 “___XS-800i^A1001” for XS-800i and the Serial No. A1001 (The underline “_” indicates a space.)
Sequence No.	10	19	29					Right-aligned and zero-padding Ex: “0000012345”
Reserved	3	29	32					“000” (fixed)
Sample ID No.	15	32	47					Right-aligned and space-padding Ex: “____12345678901” (The underline “_” indicates a space.) Note: By the setting, zero-padding is possible.
WBC	6	47	53	52	26	2	{'nazwa':'WBC', 'tid':26, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':47, 'sysmex_xs_do':52, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	WBC	', 'tid':	26	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	47	, 'sysmex_xs_do':	52	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
RBC	5	53	58	57	27	2	{'nazwa':'RBC', 'tid':27, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':53, 'sysmex_xs_do':57, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x104/μL)					{'nazwa':'	RBC	', 'tid':	27	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	53	, 'sysmex_xs_do':	57	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
HGB	5	58	63	62	28	1	{'nazwa':'HGB', 'tid':28, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':58, 'sysmex_xs_do':62, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (g/L), or in case of Holland SI (10-1mmol/L)					{'nazwa':'	HGB	', 'tid':	28	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	58	, 'sysmex_xs_do':	62	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
HCT	5	63	68	67	29	1	{'nazwa':'HCT', 'tid':29, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':63, 'sysmex_xs_do':67, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	HCT	', 'tid':	29	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	63	, 'sysmex_xs_do':	67	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MCV	5	68	73	72	30	1	{'nazwa':'MCV', 'tid':30, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':68, 'sysmex_xs_do':72, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1fL)					{'nazwa':'	MCV	', 'tid':	30	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	68	, 'sysmex_xs_do':	72	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MCH	5	73	78	77	31	1	{'nazwa':'MCH', 'tid':31, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':73, 'sysmex_xs_do':77, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1pg), or in case of Holland SI (amol)					{'nazwa':'	MCH	', 'tid':	31	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	73	, 'sysmex_xs_do':	77	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MCHC	5	78	83	82	32	1	{'nazwa':'MCHC', 'tid':32, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':78, 'sysmex_xs_do':82, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (g/L), or in case of Holland SI (10-1mmol/L)					{'nazwa':'	MCHC	', 'tid':	32	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	78	, 'sysmex_xs_do':	82	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
PLT	5	83	88	87	33	0	{'nazwa':'PLT', 'tid':33, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':0, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':83, 'sysmex_xs_do':87, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x103/μL)					{'nazwa':'	PLT	', 'tid':	33	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	0	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	83	, 'sysmex_xs_do':	87	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
LYMPH%	5	88	93	92	52	1	{'nazwa':'LYMPH%', 'tid':52, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':88, 'sysmex_xs_do':92, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	LYMPH%	', 'tid':	52	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	88	, 'sysmex_xs_do':	92	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MONO%	5	93	98	97	207	1	{'nazwa':'MONO%', 'tid':207, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':93, 'sysmex_xs_do':97, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	MONO%	', 'tid':	207	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	93	, 'sysmex_xs_do':	97	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
NEUT%	5	98	103	102	48	1	{'nazwa':'NEUT%', 'tid':48, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':98, 'sysmex_xs_do':102, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	NEUT%	', 'tid':	48	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	98	, 'sysmex_xs_do':	102	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
EO%	5	103	108	107	209	1	{'nazwa':'EO%', 'tid':209, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':103, 'sysmex_xs_do':107, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	EO%	', 'tid':	209	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	103	, 'sysmex_xs_do':	107	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
BASO%	5	108	113	112	211	1	{'nazwa':'BASO%', 'tid':211, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':108, 'sysmex_xs_do':112, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	BASO%	', 'tid':	211	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	108	, 'sysmex_xs_do':	112	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
LYMPH#	6	113	119	118	56	2	{'nazwa':'LYMPH#', 'tid':56, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':113, 'sysmex_xs_do':118, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	LYMPH#	', 'tid':	56	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	113	, 'sysmex_xs_do':	118	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MONO#	6	119	125	124	53	2	{'nazwa':'MONO#', 'tid':53, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':119, 'sysmex_xs_do':124, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	MONO#	', 'tid':	53	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	119	, 'sysmex_xs_do':	124	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
NEUT#	6	125	131	130	57	2	{'nazwa':'NEUT#', 'tid':57, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':125, 'sysmex_xs_do':130, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	NEUT#	', 'tid':	57	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	125	, 'sysmex_xs_do':	130	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
EO#	6	131	137	136	208	2	{'nazwa':'EO#', 'tid':208, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':131, 'sysmex_xs_do':136, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	EO#	', 'tid':	208	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	131	, 'sysmex_xs_do':	136	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
BASO#	6	137	143	142	210	2	{'nazwa':'BASO#', 'tid':210, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':137, 'sysmex_xs_do':142, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (x101/μL)					{'nazwa':'	BASO#	', 'tid':	210	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	137	, 'sysmex_xs_do':	142	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
RDW-CV	5	143	148	147	60	1	{'nazwa':'RDW-CV', 'tid':60, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':143, 'sysmex_xs_do':147, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%)					{'nazwa':'	RDW-CV	', 'tid':	60	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	143	, 'sysmex_xs_do':	147	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
RDW-SD	5	148	153	152	902	1	{'nazwa':'RDW-SD', 'tid':902, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':148, 'sysmex_xs_do':152, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1fL)					{'nazwa':'	RDW-SD	', 'tid':	902	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	148	, 'sysmex_xs_do':	152	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
PDW	5	153	158	157	58	1	{'nazwa':'PDW', 'tid':58, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':153, 'sysmex_xs_do':157, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1fL) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	PDW	', 'tid':	58	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	153	, 'sysmex_xs_do':	157	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
MPV	5	158	163	162	59	1	{'nazwa':'MPV', 'tid':59, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':158, 'sysmex_xs_do':162, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1fL)					{'nazwa':'	MPV	', 'tid':	59	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	158	, 'sysmex_xs_do':	162	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
P-LCR	5	163	168	167	34	1	{'nazwa':'P-LCR', 'tid':34, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':163, 'sysmex_xs_do':167, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	P-LCR	', 'tid':	34	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	163	, 'sysmex_xs_do':	167	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
Reserved	5	168	173					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
Reserved	5	173	178					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
Reserved	5	178	183					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
Reserved	5	183	188					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
Reserved	5	188	193					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
Reserved	5	193	198					“00000” or “_____” (fixed), depending on the setting.
PCT	5	198	203	202	903	2	{'nazwa':'PCT', 'tid':903, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':198, 'sysmex_xs_do':202, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-2%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	PCT	', 'tid':	903	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	198	, 'sysmex_xs_do':	202	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
Reserved	6	203	209					“000000” or “______” (fixed), depending on the setting.
Reserved	6	209	215					“000000” or “______” (fixed), depending on the setting.
Reserved	6	215	221					“______” All spaces (fixed)
Reserved	5	221	226					“_____” All spaces (fixed)
Reserved	5	226	231					“00000” (fixed)
Reserved for manufacturer	22	231	253
ETX	1	253	254					(03H)

DIST_WBC	6	47	53	52	26	2	{'nazwa':'DIST_WBC ', 'tid':26, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':47, 'sysmex_xs_do':52, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	DIST_WBC	', 'tid':	26	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	47	, 'sysmex_xs_do':	52	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
DIST_RBC	5	53	58	57	27	2	{'nazwa':'DIST_RBC ', 'tid':27, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':2, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':53, 'sysmex_xs_do':57, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	DIST_RBC	', 'tid':	27	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	2	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	53	, 'sysmex_xs_do':	57	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
DIST_PLT	5	83	88	87	33	0	{'nazwa':'DIST_PLT ', 'tid':33, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':0, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':83, 'sysmex_xs_do':87, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	DIST_PLT	', 'tid':	33	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	0	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	83	, 'sysmex_xs_do':	87	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},
SCAT_DIFF	5	108	113	112	211	1	{'nazwa':'SCAT_DIFF ', 'tid':211, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':1, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':108, 'sysmex_xs_do':112, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},		Output data (10-1%) Note: In the North American specifications, this parameter is not output. Fixed to “00000” or “_____” (all spaces), depending on the setting.					{'nazwa':'	SCAT_DIFF	', 'tid':	211	, 'data':'', 'miejsca_po_przecinku':	1	, 'wynik':'', 'sysmex_xs_od':	108	, 'sysmex_xs_do':	112	, 'typ_wyniku':TYP_WYNIKU, 'wynik_numeryczny':WYNIK_NUMERYCZNY, 'nadpisz':NADPISZ, 'id_aparatu':APARAT, 'wyslany':0},

## Arkusz3
1	1	1	PRAWDA
1	D	1	PRAWDA
1	2	1	PRAWDA
1	U	1	PRAWDA
16	__XS-1000i^A1001	16	PRAWDA
10	0000123456	10	PRAWDA
3	000	3	PRAWDA
15	000000012345678	15	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
6	001230	6	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00230	5	PRAWDA
6	000000	6	PRAWDA
6	000000	6	PRAWDA
6	000000	6	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
5	00000	5	PRAWDA
22	0000000000000000000000	22	PRAWDA
1	1	1	PRAWDA
255	1D2U__XS-1000i^A10010000123456000000000012345678001230002300023000230002300023000230002300023000230002300023000230001230001230001230001230001230002300023000230002300023000000000000000000000000000000000230000000000000000000000000000000000000000000000000001	255	PRAWDA