## zmiana_nazwy_kodów
1H|\^&|||UriSed mini^UriSed mini^3.2.19^1^UMI01000538|||||||P|LIS2-A2|20190329112545					ID_BADANIA	KOD_ASTM	NAZWA_BADANIA	TYP_WYNIKU	JM	LP_WYD	WYB	KOD_BADANIA	SP_OBL	C1	C2	C3	AKREDYTOWANE	DL_POLE_WYDR	LP_WEWN	LI_MIEJSC_PP	MATERIAL	NAZWA_ANGIELSKA	NR_PROC	GRUPA_ANALIT	NIE_UWZGL_STAT	ID_MAP_TESTU	WARTOSC_MIN	WARTOSC_MAKS	METODA_WYK	ID_OPISU	NR_PROC1	BR_ID_TEMPERATURY	BR_ID_JEDNOSTKI	BR_ID_TESTU	BR_ID_METODY	BR_ID_ODCZYNNIKA	ID_GRUPY_ANALIT	TEST_UKRYTY	WARTOSC_DOMYSLNA	BADANIE_NIEAKTYWNE	NIEODSYLANE_ZDALNIE	ICD_ID_BADANIA	ICD_ID_MATERIALU	ICD_ID_METODY	WYGLAD_WYDRUK	WYGLAD_WYDRUK_NAZWA	WYGLAD_WYDRUK_WYNIK	DOSTEPNE_W_IRIS	PRZELICZNIK	AUTOWALIDACJA	WALID_WG_FLAG_LH	WALID1	WALID1_MIN	WALID1_MAX	WALID2	WALID2_ROZNICA	WALID2_TYP_ROZNICY	WALID2_JEDN_CZASU	WALID3	WALID3_OKRES	WALID3_ROZNICA	WALID3_TYP_ROZNICY	WALID3_JEDN_CZASU	WALID4	ID_PROBOWKI	DATA_UTWORZENIA	OSOZ_KOD_USLUGI	SEKCJA	REF_NFZ	NA_CENNIK	LP_SEKCJI	CZAS_WYKONANIA	ALAB	INNY	SYNEVO
2P|1||||-					Albumina [I09]	N	g/dL	NULL	NULL	ALB.	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N	1	2	S	NULL		B	N	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N	NULL	N	N	NULL	NULL	NULL	B9			N	NULL	N	N	N	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL	20000083	2350	T	T	40	1	0	0	1,3
3O|1|083544009506|0^0^Service^SAMPLE|S|R||||||N|||20190328130052|||||||||||F		0					Białko całkowite [I77]	N	g/dL	NULL	NULL	BIAŁKO	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N	2	2	S	NULL		B	N	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N	NULL	N	N	NULL	NULL	NULL	B9			N	NULL	N	N	N	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL	20000087	2350	T	T	100	1	0	0	1,3
4R|1|46419-8^^^RBC|1477.40|p/HPF||A||F||Operator|||UriSed mini	O	1	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	1	-	RBC	' where ID_BADANIA=	937					update BADANIA set KOD_BADANIA='O1-RBC' where ID_BADANIA=937	937	RBC	RBC	N	p/HPF	NULL	NULL	O1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N	1030	2	M	NULL		B	N	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	T	NULL	N	N	NULL	NULL	NULL	B9			N	NULL	N	N	N	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL	NULL	NULL	N	NULL	NULL					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 937	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	937	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 937	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	937
6R|2|798-9^^^RBC|6500.56|p/ul||A||F||Operator|||UriSed mini	O	2	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	2	-	RBC	' where ID_BADANIA=	938					update BADANIA set KOD_BADANIA='O2-RBC' where ID_BADANIA=938	938	RBC	RBC	N	p/ul			O2					1031	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 938	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	938	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 938	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	938
0R|3|^^^RBC|984.93|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	3	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	3	-	RBC	' where ID_BADANIA=	939					update BADANIA set KOD_BADANIA='O3-RBC' where ID_BADANIA=939	939	RBC	RBC	N				O3					1032	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 939	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	939	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 939	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	939
2R|4|53292-9^^^RBC|++++|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	4	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	4	-	RBC	' where ID_BADANIA=	940					update BADANIA set KOD_BADANIA='O4-RBC' where ID_BADANIA=940	940	RBC	RBC	N	plusowe			O4					1033	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 940	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	940	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 940	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	940
4R|5|46702-7^^^WBC|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	5	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	5	-	WBC	' where ID_BADANIA=	941					update BADANIA set KOD_BADANIA='O5-WBC' where ID_BADANIA=941	941	WBC	WBC	N	p/HPF			O5					1034	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 941	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	941	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 941	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	941
5R|6|51487-7^^^WBC|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	6	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	6	-	WBC	' where ID_BADANIA=	942					update BADANIA set KOD_BADANIA='O6-WBC' where ID_BADANIA=942	942	WBC	WBC	N	p/ul			O6					1035	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 942	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	942	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 942	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	942
6R|7|^^^WBC|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	7	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	7	-	WBC	' where ID_BADANIA=	943					update BADANIA set KOD_BADANIA='O7-WBC' where ID_BADANIA=943	943	WBC	WBC	N				O7					1036	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 943	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	943	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 943	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	943
7R|8|53316-6^^^WBC|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	8	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	8	-	WBC	' where ID_BADANIA=	944					update BADANIA set KOD_BADANIA='O8-WBC' where ID_BADANIA=944	944	WBC	WBC	N	plusowe			O8					1037	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 944	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	944	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 944	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	944
0R|9|53307-5^^^CRY|1.50|p/HPF||A||F||Operator|||UriSed mini	O	9	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	9	-	CRY	' where ID_BADANIA=	945					update BADANIA set KOD_BADANIA='O9-CRY' where ID_BADANIA=945	945	CRY	Kryształy	N	p/HPF			O9					1038	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 945	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	945	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 945	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	945
2R|10|53297-8^^^CRY|6.60|p/ul||A||F||Operator|||UriSed mini	O	10	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	10	-	CRY	' where ID_BADANIA=	946					update BADANIA set KOD_BADANIA='O10-CRY' where ID_BADANIA=946	946	CRY	Kryształy	N	p/ul			O10					1039	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 946	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	946	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 946	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	946
4R|11|^^^CRY|1.00|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	11	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	11	-	CRY	' where ID_BADANIA=	947					update BADANIA set KOD_BADANIA='O11-CRY' where ID_BADANIA=947	947	CRY	Kryształy	N				O11					1040	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 947	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	947	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 947	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	947
6R|12|53334-9^^^CRY|+|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	12	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	12	-	CRY	' where ID_BADANIA=	948					update BADANIA set KOD_BADANIA='O12-CRY' where ID_BADANIA=948	948	CRY	Kryształy	N	plusowe			O12					1041	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 948	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	948	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 948	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	948
0R|13|53307-5^^^.CRY|1.50|p/HPF||A||F||Operator|||UriSed mini	O	13	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	13	-	.CRY	' where ID_BADANIA=	949					update BADANIA set KOD_BADANIA='O13-.CRY' where ID_BADANIA=949	949	.CRY	Kryształy	N	p/HPF			O13					1042	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 949	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	949	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 949	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	949
2R|14|53297-8^^^.CRY|6.60|p/ul||A||F||Operator|||UriSed mini	O	14	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	14	-	.CRY	' where ID_BADANIA=	950					update BADANIA set KOD_BADANIA='O14-.CRY' where ID_BADANIA=950	950	.CRY	Kryształy	N	p/ul			O14					1043	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 950	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	950	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 950	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	950
4R|15|^^^.CRY|1.00|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	15	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	15	-	.CRY	' where ID_BADANIA=	951					update BADANIA set KOD_BADANIA='O15-.CRY' where ID_BADANIA=951	951	.CRY	Kryształy	N				O15					1044	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 951	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	951	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 951	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	951
6R|16|53334-9^^^.CRY|+|||A||F||Operator|||UriSed mini	O	16	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	16	-	.CRY	' where ID_BADANIA=	952					update BADANIA set KOD_BADANIA='O16-.CRY' where ID_BADANIA=952	952	.CRY	Kryształy	N	plusowe			O16					1045	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 952	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	952	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 952	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	952
0R|17|^^^.CaOxm|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	17	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	17	-	.CaOxm	' where ID_BADANIA=	953					update BADANIA set KOD_BADANIA='O17-.CaOxm' where ID_BADANIA=953	953	.CaOxm	Jednowodny szczawian wapnia	N	p/HPF			O17					1046	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 953	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	953	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Jednowodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 953	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Jednowodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	953
1R|18|^^^.CaOxm|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	18	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	18	-	.CaOxm	' where ID_BADANIA=	954					update BADANIA set KOD_BADANIA='O18-.CaOxm' where ID_BADANIA=954	954	.CaOxm	Jednowodny szczawian wapnia	N	p/ul			O18					1047	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 954	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	954	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Jednowodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 954	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Jednowodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	954
2R|19|^^^.CaOxm|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	19	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	19	-	.CaOxm	' where ID_BADANIA=	955					update BADANIA set KOD_BADANIA='O19-.CaOxm' where ID_BADANIA=955	955	.CaOxm	Jednowodny szczawian wapnia	N				O19					1048	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 955	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	955	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Jednowodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 955	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Jednowodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	955
3R|20|^^^.CaOxm|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	20	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	20	-	.CaOxm	' where ID_BADANIA=	956					update BADANIA set KOD_BADANIA='O20-.CaOxm' where ID_BADANIA=956	956	.CaOxm	Jednowodny szczawian wapnia	N	plusowe			O20					1049	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 956	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	956	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Jednowodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 956	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Jednowodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	956
4R|21|^^^.CaOxd|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	21	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	21	-	.CaOxd	' where ID_BADANIA=	957					update BADANIA set KOD_BADANIA='O21-.CaOxd' where ID_BADANIA=957	957	.CaOxd	Dwuwodny szczawian wapnia	N	p/HPF			O21					1050	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 957	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	957	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Dwuwodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 957	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Dwuwodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	957
5R|22|^^^.CaOxd|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	22	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	22	-	.CaOxd	' where ID_BADANIA=	958					update BADANIA set KOD_BADANIA='O22-.CaOxd' where ID_BADANIA=958	958	.CaOxd	Dwuwodny szczawian wapnia	N	p/ul			O22					1051	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 958	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	958	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Dwuwodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 958	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Dwuwodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	958
6R|23|^^^.CaOxd|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	23	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	23	-	.CaOxd	' where ID_BADANIA=	959					update BADANIA set KOD_BADANIA='O23-.CaOxd' where ID_BADANIA=959	959	.CaOxd	Dwuwodny szczawian wapnia	N				O23					1052	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 959	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	959	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Dwuwodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 959	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Dwuwodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	959
7R|24|38993-2^^^.CaOxd|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	24	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	24	-	.CaOxd	' where ID_BADANIA=	960					update BADANIA set KOD_BADANIA='O24-.CaOxd' where ID_BADANIA=960	960	.CaOxd	Dwuwodny szczawian wapnia	N	plusowe			O24					1053	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 960	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	960	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Dwuwodny szczawian wapnia' where ID_BADANIA = 960	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Dwuwodny szczawian wapnia	' where ID_BADANIA =	960
0R|25|33223-9^^^HYA|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	25	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	25	-	HYA	' where ID_BADANIA=	961					update BADANIA set KOD_BADANIA='O25-HYA' where ID_BADANIA=961	961	HYA	Wałeczki szkliste	N	p/HPF			O25					1054	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 961	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	961	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Wałeczki szkliste' where ID_BADANIA = 961	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Wałeczki szkliste	' where ID_BADANIA =	961
1R|26|51484-4^^^HYA|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	26	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	26	-	HYA	' where ID_BADANIA=	962					update BADANIA set KOD_BADANIA='O26-HYA' where ID_BADANIA=962	962	HYA	Wałeczki szkliste	N	p/ul			O26					1055	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 962	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	962	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Wałeczki szkliste' where ID_BADANIA = 962	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Wałeczki szkliste	' where ID_BADANIA =	962
2R|27|^^^HYA|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	27	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	27	-	HYA	' where ID_BADANIA=	963					update BADANIA set KOD_BADANIA='O27-HYA' where ID_BADANIA=963	963	HYA	Wałeczki szkliste	N				O27					1056	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 963	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	963	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Wałeczki szkliste' where ID_BADANIA = 963	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Wałeczki szkliste	' where ID_BADANIA =	963
3R|28|50231-0^^^HYA|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	28	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	28	-	HYA	' where ID_BADANIA=	964					update BADANIA set KOD_BADANIA='O28-HYA' where ID_BADANIA=964	964	HYA	Wałeczki szkliste	N	plusowe			O28					1057	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 964	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	964	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='Wałeczki szkliste' where ID_BADANIA = 964	update BADANIA set NAZWA_BADANIA='	Wałeczki szkliste	' where ID_BADANIA =	964
4R|29|^^^PAT|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	29	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	29	-	PAT	' where ID_BADANIA=	965					update BADANIA set KOD_BADANIA='O29-PAT' where ID_BADANIA=965	965	PAT	Wałeczki patologiczne	N	p/HPF			O29					1058	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 965	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	965	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 965	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	965
5R|30|^^^PAT|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	30	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	30	-	PAT	' where ID_BADANIA=	966					update BADANIA set KOD_BADANIA='O30-PAT' where ID_BADANIA=966	966	PAT	Wałeczki patologiczne	N	p/ul			O30					1059	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 966	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	966	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 966	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	966
6R|31|^^^PAT|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	31	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	31	-	PAT	' where ID_BADANIA=	967					update BADANIA set KOD_BADANIA='O31-PAT' where ID_BADANIA=967	967	PAT	Wałeczki patologiczne	N				O31					1060	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 967	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	967	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 967	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	967
7R|32|72224-9^^^PAT|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	32	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	32	-	PAT	' where ID_BADANIA=	968					update BADANIA set KOD_BADANIA='O32-PAT' where ID_BADANIA=968	968	PAT	Wałeczki patologiczne	N	plusowe			O32					1061	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 968	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	968	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 968	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	968
0R|33|53294-5^^^NEC|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	33	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	33	-	NEC	' where ID_BADANIA=	969					update BADANIA set KOD_BADANIA='O33-NEC' where ID_BADANIA=969	969	NEC	Nabłonki inne niż płaskie	N	p/HPF			O33					1062	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 969	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	969	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 969	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	969
1R|34|51485-1^^^NEC|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	34	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	34	-	NEC	' where ID_BADANIA=	970					update BADANIA set KOD_BADANIA='O34-NEC' where ID_BADANIA=970	970	NEC	Nabłonki inne niż płaskie	N	p/ul			O34					1063	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 970	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	970	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 970	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	970
2R|35|^^^NEC|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	35	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	35	-	NEC	' where ID_BADANIA=	971					update BADANIA set KOD_BADANIA='O35-NEC' where ID_BADANIA=971	971	NEC	Nabłonki inne niż płaskie	N				O35					1064	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 971	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	971	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 971	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	971
3R|36|50225-2^^^NEC|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	36	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	36	-	NEC	' where ID_BADANIA=	972					update BADANIA set KOD_BADANIA='O36-NEC' where ID_BADANIA=972	972	NEC	Nabłonki inne niż płaskie	N	plusowe			O36					1065	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 972	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	972	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 972	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	972
4R|37|33219-7^^^EPI|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	37	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	37	-	EPI	' where ID_BADANIA=	973					update BADANIA set KOD_BADANIA='O37-EPI' where ID_BADANIA=973	973	EPI	Nabłonki	N	p/HPF			O37					1066	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 973	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	973	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 973	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	973
5R|38|51486-9^^^EPI|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	38	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	38	-	EPI	' where ID_BADANIA=	974					update BADANIA set KOD_BADANIA='O38-EPI' where ID_BADANIA=974	974	EPI	Nabłonki	N	p/ul			O38					1067	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 974	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	974	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 974	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	974
6R|39|^^^EPI|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	39	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	39	-	EPI	' where ID_BADANIA=	975					update BADANIA set KOD_BADANIA='O39-EPI' where ID_BADANIA=975	975	EPI	Nabłonki	N				O39					1068	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 975	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	975	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 975	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	975
7R|40|53318-2^^^EPI|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	40	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	40	-	EPI	' where ID_BADANIA=	976					update BADANIA set KOD_BADANIA='O40-EPI' where ID_BADANIA=976	976	EPI	Nabłonki	N	plusowe			O40					1069	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 976	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	976	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 976	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	976
0R|41|^^^YEA|0.40|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	41	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	41	-	YEA	' where ID_BADANIA=	977					update BADANIA set KOD_BADANIA='O41-YEA' where ID_BADANIA=977	977	YEA	Grzyby	N	p/HPF			O41					1070	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 977	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	977	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 977	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	977
1R|42|51481-0^^^YEA|1.76|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	42	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	42	-	YEA	' where ID_BADANIA=	978					update BADANIA set KOD_BADANIA='O42-YEA' where ID_BADANIA=978	978	YEA	Grzyby	N	p/ul			O42					1071	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 978	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	978	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 978	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	978
2R|43|^^^YEA|0.27|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	43	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	43	-	YEA	' where ID_BADANIA=	979					update BADANIA set KOD_BADANIA='O43-YEA' where ID_BADANIA=979	979	YEA	Grzyby	N				O43					1072	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 979	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	979	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 979	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	979
3R|44|72223-1^^^YEA|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	44	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	44	-	YEA	' where ID_BADANIA=	980					update BADANIA set KOD_BADANIA='O44-YEA' where ID_BADANIA=980	980	YEA	Grzyby	N	plusowe			O44					1073	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 980	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	980	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 980	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	980
4R|45|33218-9^^^BAC|1.90|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	45	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	45	-	BAC	' where ID_BADANIA=	981					update BADANIA set KOD_BADANIA='O45-BAC' where ID_BADANIA=981	981	BAC	Bakterie	N	p/HPF			O45					1074	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 981	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	981	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 981	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	981
5R|46|51480-2^^^BAC|8.36|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	46	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	46	-	BAC	' where ID_BADANIA=	982					update BADANIA set KOD_BADANIA='O46-BAC' where ID_BADANIA=982	982	BAC	Bakterie	N	p/ul			O46					1075	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 982	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	982	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 982	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	982
6R|47|^^^BAC|1.27|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	47	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	47	-	BAC	' where ID_BADANIA=	983					update BADANIA set KOD_BADANIA='O47-BAC' where ID_BADANIA=983	983	BAC	Bakterie	N				O47					1076	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 983	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	983	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 983	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	983
7R|48|50221-1^^^BAC|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	48	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	48	-	BAC	' where ID_BADANIA=	984					update BADANIA set KOD_BADANIA='O48-BAC' where ID_BADANIA=984	984	BAC	Bakterie	N	plusowe			O48					1077	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 984	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	984	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 984	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	984
0R|49|33218-9^^^.BAC|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	49	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	49	-	.BAC	' where ID_BADANIA=	985					update BADANIA set KOD_BADANIA='O49-.BAC' where ID_BADANIA=985	985	.BAC	Bakterie	N	p/HPF			O49					1078	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 985	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	985	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 985	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	985
1R|50|51480-2^^^.BAC|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	50	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	50	-	.BAC	' where ID_BADANIA=	986					update BADANIA set KOD_BADANIA='O50-.BAC' where ID_BADANIA=986	986	.BAC	Bakterie	N	p/ul			O50					1079	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 986	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	986	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 986	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	986
2R|51|^^^.BAC|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	51	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	51	-	.BAC	' where ID_BADANIA=	987					update BADANIA set KOD_BADANIA='O51-.BAC' where ID_BADANIA=987	987	.BAC	Bakterie	N				O51					1080	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 987	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	987	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 987	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	987
3R|52|50221-1^^^.BAC|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	52	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	52	-	.BAC	' where ID_BADANIA=	988					update BADANIA set KOD_BADANIA='O52-.BAC' where ID_BADANIA=988	988	.BAC	Bakterie	N	plusowe			O52					1081	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 988	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	988	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 988	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	988
4R|53|^^^.BACr|1.30|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	53	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	53	-	.BACr	' where ID_BADANIA=	989					update BADANIA set KOD_BADANIA='O53-.BACr' where ID_BADANIA=989	989	.BACr	Bakterie pałeczki	N	p/HPF			O53					1082	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 989	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	989	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 989	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	989
5R|54|^^^.BACr|5.72|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	54	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	54	-	.BACr	' where ID_BADANIA=	990					update BADANIA set KOD_BADANIA='O54-.BACr' where ID_BADANIA=990	990	.BACr	Bakterie pałeczki	N	p/ul			O54					1083	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 990	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	990	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 990	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	990
6R|55|^^^.BACr|0.87|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	55	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	55	-	.BACr	' where ID_BADANIA=	991					update BADANIA set KOD_BADANIA='O55-.BACr' where ID_BADANIA=991	991	.BACr	Bakterie pałeczki	N				O55					1084	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 991	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	991	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 991	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	991
7R|56|^^^.BACr|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	56	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	56	-	.BACr	' where ID_BADANIA=	992					update BADANIA set KOD_BADANIA='O56-.BACr' where ID_BADANIA=992	992	.BACr	Bakterie pałeczki	N	plusowe			O56					1085	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 992	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	992	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 992	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	992
0R|57|^^^.BACc|0.60|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	57	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	57	-	.BACc	' where ID_BADANIA=	993					update BADANIA set KOD_BADANIA='O57-.BACc' where ID_BADANIA=993	993	.BACc	Bakterie ziarniaki	N	p/HPF			O57					1086	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 993	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	993	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 993	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	993
1R|58|^^^.BACc|2.64|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	58	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	58	-	.BACc	' where ID_BADANIA=	994					update BADANIA set KOD_BADANIA='O58-.BACc' where ID_BADANIA=994	994	.BACc	Bakterie ziarniaki	N	p/ul			O58					1087	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 994	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	994	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 994	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	994
2R|59|^^^.BACc|0.40|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	59	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	59	-	.BACc	' where ID_BADANIA=	995					update BADANIA set KOD_BADANIA='O59-.BACc' where ID_BADANIA=995	995	.BACc	Bakterie ziarniaki	N				O59					1088	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 995	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	995	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 995	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	995
3R|60|^^^.BACc|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	60	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	60	-	.BACc	' where ID_BADANIA=	996					update BADANIA set KOD_BADANIA='O60-.BACc' where ID_BADANIA=996	996	.BACc	Bakterie ziarniaki	N	plusowe			O60					1089	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 996	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	996	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 996	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	996
4R|61|50235-1^^^MUC|0.00|p/HPF||N||F||Operator|||UriSed mini	O	61	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	61	-	MUC	' where ID_BADANIA=	997					update BADANIA set KOD_BADANIA='O61-MUC' where ID_BADANIA=997	997	MUC	Śluz	N	p/HPF			O61					1090	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 997	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	997	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 997	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	997
5R|62|51478-6^^^MUC|0.00|p/ul||N||F||Operator|||UriSed mini	O	62	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	62	-	MUC	' where ID_BADANIA=	998					update BADANIA set KOD_BADANIA='O62-MUC' where ID_BADANIA=998	998	MUC	Śluz	N	p/ul			O62					1091	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 998	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	998	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 998	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	998
6R|63|^^^MUC|0.00|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	63	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	63	-	MUC	' where ID_BADANIA=	999					update BADANIA set KOD_BADANIA='O63-MUC' where ID_BADANIA=999	999	MUC	Śluz	N				O63					1092	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 999	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	999	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 999	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	999
7R|64|53321-6^^^MUC|-|||N||F||Operator|||UriSed mini	O	64	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	64	-	MUC	' where ID_BADANIA=	1000					update BADANIA set KOD_BADANIA='O64-MUC' where ID_BADANIA=1000	1000	MUC	Śluz	N	plusowe			O64					1093	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 1000	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	1000	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N' where ID_BADANIA = 1000	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N		' where ID_BADANIA =	1000
	O	65	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	65	-	Col	' where ID_BADANIA=	1001					update BADANIA set KOD_BADANIA='O65-Col' where ID_BADANIA=1001	1001	Col	Kolor moczu	N				O65					1094	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 1001	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	1001	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N
	O	66	-		update BADANIA set KOD_BADANIA='	O	66	-	Cla	' where ID_BADANIA=	1002					update BADANIA set KOD_BADANIA='O66-Cla' where ID_BADANIA=1002	1002	Cla	Przejrzystość moczu	N				O66					1095	2	M					T					update BADANIA set TEST_UKRYTY='T' where ID_BADANIA = 1002	update BADANIA set TEST_UKRYTY='	T	' where ID_BADANIA =	1002	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N	update BADANIA set TYP_WYNIKU='N

4L|1|N
1H|\^&|||LUP2^LUP2^1.0.11^1^UA301000462|||||||P|LIS2-A2|20190329112545
2P|1||||-
3O|1|083544009506|0^0^Service^SAMPLE|C|R||||||N|||20190328130052|||||||||||F
4R|1|^^^Bil|neg|mg/dl||N||F||autologin|||LUP2					65	^^^Bil			mg/dl
5R|2|^^^Ubg|norm|mg/dl||N||F||autologin|||LUP2					70	^^^Ubg			mg/dl
6R|3|^^^Ket|5|mg/dl||A||F||autologin|||LUP2					66	^^^Ket			mg/dl
0R|4|^^^Asc|neg|mg/dl||N||F||autologin|||LUP2					936	^^^Asc			mg/dl
1R|5|^^^Glu|norm|mg/dl||N||F||autologin|||LUP2					245	^^^Glu			mg/dl
2R|6|^^^Pro|30|mg/dl||A||F||autologin|||LUP2					69	^^^Pro			mg/dl
4R|7|^^^Ery|300|Ery/µl||A||F||autologin|||LUP2					72	^^^Ery			kom/ul
6R|8|^^^pH|5.5|||N||F||autologin|||LUP2					68	^^^pH
7R|9|^^^Nit|neg|||N||F||autologin|||LUP2					71	^^^Nit
0R|10|^^^Leu|25|Leu/µl||A||F||autologin|||LUP2					73	^^^Leu			kom/ul
2R|11|^^^SG|1.030|||N||F||autologin|||LUP2					67	^^^SG
3R|12|^^^Col|wodojasny|||N||F||autologin|||LUP2					63	^^^Col
4R|13|^^^Cla|przejrzysty|||N||F||autologin|||LUP2					391	^^^Cla
5L|1|N